Readings (Turbidity Sensor) (Calibration)

Distilled Water

ADC: 2556  Voltage: 4.120 V  NTU: 0.0

ADC: 2555  Voltage: 4.118 V  NTU: 0.0

ADC: 2553  Voltage: 4.115 V  NTU: 0.0

ADC: 2552  Voltage: 4.113 V  NTU: 0.0

ADC: 2544  Voltage: 4.100 V  NTU: 0.0

ADC: 2544  Voltage: 4.100 V  NTU: 0.0

ADC: 2543  Voltage: 4.099 V  NTU: 0.0

ADC: 2543  Voltage: 4.099 V  NTU: 0.0

ADC: 2544  Voltage: 4.100 V  NTU: 0.0

ADC: 2542  Voltage: 4.097 V  NTU: 0.0

ADC: 2542  Voltage: 4.097 V  NTU: 0.0

ADC: 2543  Voltage: 4.099 V  NTU: 0.0

ADC: 2543  Voltage: 4.099 V  NTU: 0.0

ADC: 2543  Voltage: 4.099 V  NTU: 0.0

ADC: 2543  Voltage: 4.099 V  NTU: 0.0

ADC: 2552  Voltage: 4.113 V  NTU: 0.0

ADC: 2542  Voltage: 4.097 V  NTU: 0.0

ADC: 2542  Voltage: 4.097 V  NTU: 0.0

ADC: 2542  Voltage: 4.097 V  NTU: 0.0

RO Water

ADC: 2616  Voltage: 4.216 V  NTU: 0.0

ADC: 2620  Voltage: 4.223 V  NTU: 0.0

ADC: 2622  Voltage: 4.226 V  NTU: 0.0

ADC: 2607  Voltage: 4.202 V  NTU: 0.0

ADC: 2590  Voltage: 4.174 V  NTU: 0.0

ADC: 2570  Voltage: 4.142 V  NTU: 0.0

ADC: 2568  Voltage: 4.139 V  NTU: 0.0

ADC: 2570  Voltage: 4.142 V  NTU: 0.0

ADC: 2575  Voltage: 4.150 V  NTU: 0.0

ADC: 2584  Voltage: 4.165 V  NTU: 0.0

ADC: 2572  Voltage: 4.145 V  NTU: 0.0

ADC: 2560  Voltage: 4.126 V  NTU: 0.0

ADC: 2574  Voltage: 4.149 V  NTU: 0.0

ADC: 2569  Voltage: 4.141 V  NTU: 0.0

ADC: 2560  Voltage: 4.126 V  NTU: 0.0

ADC: 2558  Voltage: 4.123 V  NTU: 0.0

ADC: 2557  Voltage: 4.121 V  NTU: 0.0

ADC: 2557  Voltage: 4.121 V  NTU: 0.0

ADC: 2555  Voltage: 4.118 V  NTU: 0.0

Kaolin Water

ADC: 2237  Voltage: 3.605 V  NTU: 489.6

ADC: 2236  Voltage: 3.604 V  NTU: 491.2

ADC: 2235  Voltage: 3.602 V  NTU: 492.8

ADC: 2236  Voltage: 3.604 V  NTU: 491.2

ADC: 2235  Voltage: 3.602 V  NTU: 492.8

ADC: 2236  Voltage: 3.604 V  NTU: 491.2

ADC: 2236  Voltage: 3.604 V  NTU: 491.2

ADC: 2239  Voltage: 3.609 V  NTU: 486.4

ADC: 2248  Voltage: 3.623 V  NTU: 471.8

ADC: 2252  Voltage: 3.630 V  NTU: 465.4

ADC: 2254  Voltage: 3.633 V  NTU: 462.2

ADC: 2255  Voltage: 3.634 V  NTU: 460.6

ADC: 2255  Voltage: 3.634 V  NTU: 460.6

ADC: 2254  Voltage: 3.633 V  NTU: 462.2

ADC: 2252  Voltage: 3.630 V  NTU: 465.4

ADC: 2252  Voltage: 3.630 V  NTU: 465.4

ADC: 2252  Voltage: 3.630 V  NTU: 465.4

ADC: 2249  Voltage: 3.625 V  NTU: 470.2

ADC: 2247  Voltage: 3.622 V  NTU: 473.5

ADC: 2247  Voltage: 3.622 V  NTU: 473.5

ADC: 2248  Voltage: 3.623 V  NTU: 471.8

ADC: 2239  Voltage: 3.609 V  NTU: 486.4

ADC: 2238  Voltage: 3.607 V  NTU: 488.0

ADC: 2235  Voltage: 3.602 V  NTU: 492.8

ADC: 2236  Voltage: 3.604 V  NTU: 491.2

ADC: 2236  Voltage: 3.604 V  NTU: 491.2

ADC: 2236  Voltage: 3.604 V  NTU: 491.2